## Analisi complessiva
STUDIO DI FATTIBILITA' DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 50 kW
INSERIRE I PARAMETRI DELL' IMPIANTO
|  | Consumo | Cessione
Potenza | Rendimento annuo | medio annuo | di energia
in kW | in ore di un kWp | espresso in kWh
50 | 1600 | 0 | 1
PREMIO G.S.E |  | PREZZO DELL' IMPIANTO |  | Energia
PER kWh |  | al kW |  | venduta
VEDI TABELLA |  |  |  | alla rete a:
0.44 |  | 5799.5 |  | 0.09
per kWh
Energia annua |  | Energia fotovoltaica | Ricavo annuo | Ricavo annuo
immessa | Produzione | consumata | da produzione | da vendita
in rete | annua dell'imp. | kW | di energia | di energia
in kWh | in kWh | 0 | 35200 | 7200
80000 | 80000 | Risparmio annuo
0
Costo impianto | Incidenza % spese fisse annue sul
| totale (assicuraz. manut. ordinaria): |  | Guadagno annuo totale
289975 | 0.01 |  | 42400
Potenza (P) | TABELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DI FINANZIAMENTO
impianto in kW | Impianto al terra | Impianto semi integrato | Impianto integrato
1≤ P ≤ 3 | 0.4 | 0.44 | 0.49
3< P ≤ 20 | 0.38 | 0.42 | 0.46
P > 20 | 0.36 | 0.4 | 0.44
FLUSSI DI CASSA
| ANNI | Senza prestito | Con prestito
| 1 | -292874.75 | 11563.3952
| 2 | -253374.5 | 23126.7903
| 3 | -213874.25 | 34690.1855
| 4 | -174374 | 46253.5806
| 5 | -134873.75 | 57816.9758
| 6 | -95373.5 | 69380.3709
| 7 | -55873.25 | 80943.7661
| 8 | -16373 | 92507.1612
| 9 | 23127.25 | 104070.5564
| 10 | 62627.5 | 115633.9515
| 11 | 102127.75 | 127197.3467
| 12 | 141628 | 138760.7418
| 13 | 181128.25 | 150324.137
| 14 | 220628.5 | 161887.5321
| 15 | 260128.75 | 173450.9273
| 16 | 299629 | 212951.1773
| 17 | 339129.25 | 252451.4273
| 18 | 378629.5 | 291951.6773
| 19 | 418129.75 | 331451.9273
| 20 | 457630 | 370952.1773

## Prestito bancario
FLUSSO DI CASSA CON PRESTITO BANCARIO
POTENZA | POTENZA | CONSUMO | CESSIONE AL | ENERGIA IN | RISPARMIO | VENDITA
IMPIANTO | NOMINALE | ANNUO | 100% | RETE IN kW | BOLLETTA | ENERGIA
50 | 1600 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 7200
Incidenza spese fisse annue sul
NUMERO DI PAGAMENTI |  | INTERESSE | PREZZO A Kw | PREMIO G.S.E. | totale (assicuraz. manut. ordinaria):
15 |  | 5% | 5799.5 | 0.44 | 1%
INSERIRE I DATI DEL PRESTITO
Anno | Rata | Quota interessi | Quota capitale | Importo | Incentivo G.S.E. | Vendita energia/ | Manutenzione e | Guadagno totale
|  |  |  | 289975 | 35200 | risparmio bolletta | assicurazione
0
1 | 27936.8548 | 14498.75 | 13438.1048 | 276536.8952 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
2 | 27936.8548 | 13826.8448 | 14110.0101 | 262426.8851 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
3 | 27936.8548 | 13121.3443 | 14815.5106 | 247611.3745 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
4 | 27936.8548 | 12380.5687 | 15556.2861 | 232055.0883 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
5 | 27936.8548 | 11602.7544 | 16334.1004 | 215720.9879 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
6 | 27936.8548 | 10786.0494 | 17150.8055 | 198570.1824 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
7 | 27936.8548 | 9928.5091 | 18008.3457 | 180561.8367 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
8 | 27936.8548 | 9028.0918 | 18908.763 | 161653.0737 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
9 | 27936.8548 | 8082.6537 | 19854.2012 | 141798.8725 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
10 | 27936.8548 | 7089.9436 | 20846.9112 | 120951.9613 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
11 | 27936.8548 | 6047.5981 | 21889.2568 | 99062.7045 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
12 | 27936.8548 | 4953.1352 | 22983.7196 | 76078.9849 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
13 | 27936.8548 | 3803.9492 | 24132.9056 | 51946.0793 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
14 | 27936.8548 | 2597.304 | 25339.5509 | 26606.5284 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
15 | 27936.8548 | 1330.3264 | 26606.5284 | 0 | 35200 | 7200 | 2899.75 | 11563.3952
16 |  |  |  |  | 35200 | 7200 | 2899.75 | 39500.25
17 |  |  |  |  | 35200 | 7200 | 2899.75 | 39500.25
18 |  |  |  |  | 35200 | 7200 | 2899.75 | 39500.25
19 |  |  |  |  | 35200 | 7200 | 2899.75 | 39500.25
20 |  |  |  |  | 35200 | 7200 | 2899.75 | 39500.25
INCASSO TOTALE PREVISTO DOPO I 20 ANNI | [7 empty] | 370952.1773